## Лист1
Десятичная | Шеснацатиричная | Имя регистра | Описание | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Чтение / Запись (R/W)
0x00 | 0 | CH1 |  | 0 - 1 | 0 | R
0x01 | 1 | CH1 |  | 0-4092 |  | R
0x02 | 2 | CH1_ | При записи запускается измерение, после 0,007 сек данные будут готовы. При чтении выдает присутствие обекта | 0-1 |  | W/R
0x03 | 3
0x04 | 4 | Result | Глубина фильтра от помех | 0-100 | 10 | W/R
0x05 | 5 | TimeCall | Время калибровки | 1000-100000 | 3000 | W
0x06 | 6 | TimeOut | Время задержки устаноки сигнала в милисекундах | 0-255 | 10 | W/R
0x07 | 7 | callibration | запись фоновых значений в системе | 1 |  | W
0x08 | 8 |  | Сохранение настроек |  |  | W
0x09 | 9 | BaudRate | скорость обмена данными |  | 11520 (115200) | W/R
0x0A | 10 | SlaveAddress |  |  | 0x02 | W
0x0B | 11
0x0C | 12
0x0D | 13
0x0E | 14
0x0F | 15
0x10 | 16